## на 01.05.19г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.05.2019г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-684 | г. Петрозаводск, Проезд Автомобилистов | 400 | 400 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.07.19г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2019г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-684 | г. Петрозаводск, Проезд Автомобилистов | 400 | 400 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.10.19г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2019г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-684 | г. Петрозаводск, Проезд Автомобилистов | 400 | 400 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2468 | 220

## на 01.01.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2020г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-684 | г. Петрозаводск, Проезд Автомобилистов | 400 | 400 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2468 | 220

## на 01.04.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2020г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-684 | г. Петрозаводск, Проезд Автомобилистов | 400 | 400 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2468 | 220

## на 01.07.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2020г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2468 | 220

## на 01.10.20г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2020г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2618 | 70

## на 01.01.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2021г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
КВЛ-10кВ Л-69-5; Л-69-16 | г. Петрозаводск, ЮПЗ | 2688 | 2618 | 70

## на 01.04.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2021г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.07.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2021г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.10.21г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2021г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.01.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2022г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0

## на 01.04.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.04.2022г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 750 | 750 | 0

## на 01.07.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.07.2022г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12 в сторону КТП-366 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 750 | 750 | 0

## на 01.10.22г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2022г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12 в сторону КТП-366 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 750 | 750 | 0
ВЛ-10кВ Л-38п-6 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 743 | 743 | 0

## на 01.01.23г.
Иформация о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности на 01.01.2023г.
Диспетчерское наименование (номер) | Адрес | Максимальная мощность, подтвержденная вышестоящей ССО, кВт | Максимальная мощность энергоустановок потребителей, кВт | Резерв мощности, кВт
ТП-48 | РК, Прионежский р-н, с.Деревянное, ул.Заводская,1 | 422 | 422 | 0
КТП-16 | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро | 650 | 650 | 0
КТП-16а | РК, Пряжинский р-н, вблизи д.Сямозеро
ТП-100/10 | РК, Прионежский р-н, п.Шелтозеро (АЗС) | 15 | 15 | 0
ТП-100/10 | РК, Пряжинский р-н, п.Пряжа (АЗС) | 75 | 75 | 0
ТП-101 | г. Петрозаводск, ул. Федосовой | 1750 | 1750 | 0
ТП-160/10 | РК, Кондопожский р-н, 514 км трассы КОЛА | 100 | 100 | 0
ТП-357 | РК, Прионежский р-н, п.Деревянка | 600 | 600 | 0
ТП-547 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 630 | 630 | 0
ТП-630/6 | РК, Прионежскийр-н, п.Шуя, ул. Речная | 300 | 300 | 0
ТП-630/6 | г. Петрозаводск, пр-д Автолюбителей (Калейдоскоп) | 560 | 560 | 0
ТП-658 | г. Петрозаводск, ул.Онежской флотилии | 250 | 250 | 0
ТП-662 | г. Петрозаводск, ул. Заводская | 350 | 350 | 0
ТП-699 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 250 | 250 | 0
ТП-700 | п. Соломенное, проезд Энергетиков | 400 | 400 | 0
ТП-745 | г. Петрозаводск, ул.Зайцева, 67 | 420 | 420 | 0
ТП-768 | г. Петрозаводск, ул.Заводская,10а | 118 | 118 | 0
ТП-864 | г. Петрозаводск, пр.Лесной, 51 | 107 | 107 | 0
ТП-870 | г. Петрозаводск, пер.Кирова-Свердлова | 238 | 238 | 0
ТП-1176 | РК, Кондопожский р-н, п.Марциальные воды | 350 | 350 | 0
ПС-39к | РК, Сегежский р-н, г.Сегежа, ул.Кирова,1а | 4600 | 4600 | 0
ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12 в сторону КТП-366 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 750 | 750 | 0
ВЛ-10кВ Л-38п-6 | РК, Прионежский р-н, д. Бесовец | 743 | 743 | 0