## апрель
Аварийные отключения на сетях ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.04.19г. по 30.04.19г. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
В апреле 2019г. на объектах электросетевого хозяйства ООО "Энерго защита" аварийных отключений не зафиксировано
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## май
Аварийные отключения на сетях ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.05.19г. по 31.05.19г. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
В мае 2019г. на объектах электросетевого хозяйства ООО "Энерго защита" аварийных отключений не зафиксировано
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Аварийные отключения на сетях ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.06.19 по 30.06.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ПС-39к (Сегежа) | 23:06:2019 08:10 | 23:06:2019 10:25 | 2:15 | Отключился МВ яч.19 КРУ-6кВ ПС-39к Причина - несправность на сетях АО "ПСК" | Потребители АО "ПСК" |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ПС-39к (Сегежа) | 23:06:2019 12:25 | 24:06:2019 18:37 | 30:12 | Отключился МВ яч.19 КРУ-6кВ ПС-39к Причина - несправность на сетях АО "ПСК" | Потребители АО "ПСК" запитаны по резервным линиям |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 32:27 |  | Итого: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.07.19 по 31.07.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-547 | 03:07:2019 02:33 | 03:07:2019 03:19 | 0:46 | Прекращение электроснабжения ТП-547. Причина - неисправность на сетях ССО. Электроснабжение восстановлено. | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | КТП-768, КТП-662 | 25:07:2019 09:40 | 25:07:2019 11:00 | 1:20 | Прекращение электроснабжения КТП-768, КТП-662. Причина - неисправность на сетях ССО. Электроснабжение восстановлено. | ООО "АМУР", АО "АКАР" | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | КТП-864 | 25:07:2019 09:40 | 30:07:2019 13:30 | 0:00 | Прекращение электроснабжения КТП-864. Причина - выход из строя КВЛ-10кВ от по.1 ф.24/67. Электроснабжение восстановлено. Электроснабжение производилось от генератора | ООО "Орион-сервис" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-768, КТП-662 | 25:07:2019 17:05 | 25:07:2019 18:15 | 1:10 | Прекращение электроснабжения КТП-768, КТП-662. Причина - неисправность на сетях ССО. Электроснабжение восстановлено. | ООО "АМУР", АО "АКАР" | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 3:16 |  | Итого: | 380 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## август
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.08.19 по 31.08.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-700 ( Вест-экспо) | 14:08:2019 13:00 | 14:08:2019 21:30 | 8:30 | Прекращение электроснабжения КТП-700. Причина - неисправность на сетях ССО. Электроснабжение восстановлено. | ООО "Вест-экспо" | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 8:30 |  | Итого: | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## сентябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.09.19 по 30.09.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-547 | 09:09:2019 13:55 | 09:09:2019 14:36 | 1:01 | Прекращение электроснабжения ТП-547. Причина - неисправность на сетях ССО. Электроснабжение восстановлено. | ОАО "Карельский рыбокомбинат" | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 1:01 |  | Итого: | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## октябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.10.19 по 31.10.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-547 | 03:10:2019 19:09 | 03:10:2019 19:58 | 0:49 | Прекращение электроснабжения секции 1 РУ-10кВ КТП-101. Причина - неисправность КЛ-10кВ РП-8 яч.5 - РУ-10кВ КТП-101. Электроснабжение восстановлено - включен секционный рубильник в РУ-0,4кВ КТП-101. | ООО "Аквамарин-сервис" | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-864 | 23:10:2019 09:04 | 23:10:2019 10:45 | 1:41 | Прекращение электроснабжения КТП-864. Причина - сгорели предохранители ПК-10 в РУ-10кВ (крыса). Электроснабжение восстановлено - заменены предохранители в РУ-10кВ КТП-864. | ООО "Орион-сервис" | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 2:30 |  | Итого: | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ноябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.11.19 по 30.11.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КВЛ-10кВ Л-69-16 (г.Петрозаводск, ЮПЗ) | 09:11:2019 14:17 | 09:11:2019 15:32 | 1:15 | Прекращение электроснабженияпо КВЛ-10кВ Л-69-16. Причина - попытка кражи кабеля. Электроснабжение восстановлено от Л-69-5 (включен секционный рубильник в РУ-10кВ ТП-б/н (РЦ "Пятерочка"). | ИП Коцоруба | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ИТОГО: | 1:15 |  | Итого: | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## декабрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.12.19 по 31.12.19. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | 08:12:2019 07:17 | 08:12:2019 11:37 | 4:20 | Прекращение электроснабженияпо ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10. Причина - вывалился крюк с изолятором оп.41. Электроснабжение восстановлено. | ООО "МашСтройИнвест", Белуга Л.Л. | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 4:20 |  | Итого: | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0