## январь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.01.21 по 31.01.21. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ВЛ-10кВ отпрайка от Л-42п-10 | 24:01:2021 14:00 | 24:01:2021 16:00 | 2:00 | Отключение ВЛ-10кВ отпрайка от Л-42п-10 в сторону КТП-16, КТП-16а. Причина - неблагоприятные погодные условия (снег) | ООО "МашСтройИнвест" | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 2:00 |  | Итого: | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.02.21 по 28.02.21. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В феврале 2021г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.03.21 по 31.03.21. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ТП-535, КТП-535а, КТП-662 | 04:03:2021 08:25 | 04:03:2021 09:25 | 1:00 | Отключение ТП-535, КТП-535а, КТП-662. Причина - проведение сторонней организацией земляных работ | ООО "ПТК", ООО "АКАР" | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 1:00 |  | Итого: | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## апрель
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.04.21 по 30.04.21. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КТП-768 | 29:04:2021 17:25 | 29:04:2021 18:56 | 1:31 | Отключение КТП-768. Отключение на сетях ССО (АО "ОРЭС-Петрозаводск"). Причина - не установлена. | ООО "ПТК", ООО "АКАР" | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 1:31 |  | Итого: | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0