## январь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.01.24 по 31.01.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КЛ-10кВ яч.5 РУ-10кВ РП-8 - яч.ф.5 РУ-10кВ КТП-101 | 28:01:2024 09:40 | 28:01:2024 10:20 | 0:40 | Прекращение электроснабжения КТП-101 секция 1 от КЛ-10кВ яч.5 РУ-10кВ РП-8 - яч.ф.5 РУ-10кВ КТП-101. Причина - выход из строя КЛ. Неисправность устранена путем переключению на ф.12. Электроснабжение восстанволено. | ООО "Аквамарин-сервис"; ООО "Сервис" | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-1174, ТП-1175, КТП-1176 (п. Марциальные воды) | 19:01:2024 14:20 | 19:01:2024 19:30 | 5:10 | Прекращение электроснабжения от ВЛ-10кВ Л-2п-4. Причина - неисправность не сетях ПАО "Россети Северо-Запад". Электроснабжение восстанволено. | ООО "Санаторий "Марциальные воды" | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 5:50 |  | Итого: | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.02.24 по 29.02.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В феврале 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.03.24 по 31.03.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В марте 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## апрель
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.04.24 по 31.04.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В апреле 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## май
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.05.24 по 31.05.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В мае 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июнь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.06.24 по 30.06.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В июне 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## июль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.07.24 по 31.07.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12 | 01:07:2024 16:30 | 02:07:2024 01:20 | 1:50 | Прекращение электроснабжения от ВЛ-6кВ отпайка от Л-21-12. Причина - неисправность на сетях ССО (АО "ПСК"). Электроснабжение восстановлено. | СНТ "Фонтан", СНТ "Нептун", СНТ "Авиатор", СНТ "ЩИТ", СНТ "Контакт-1" | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 1:50 |  | Итого: | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## август
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.08.24 по 31.08.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В августе 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## сентябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.09.24 по 30.09.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В сентябре 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## октябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.10.24 по 31.10.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В октябре 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ноябрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.11.24 по 30.11.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | ВЛ-10кВ Л-38п-6 | 17:11:2024 00:10 | 17:11:2024 16:00 | 15:50 | Прекращение электроснабжения от ВЛ-10кВ Л-38п-6. Причина - неисправность на сетях ССО (ПАО "Россети Северо-Запад"). Причина - неблагоприятные погодные условия. Электроснабжение восстановлено. | СНТ "Эскулап, СНТ Тепличный-1", СНТ "Волна", СНТ "Нигишламбское", СНТ "Нигишламба-2" | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 15:50 |  | Итого: | 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## декабрь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.12.24 по 31.12.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В декабре 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0