## январь
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.01.24 по 31.01.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | фактическая нагрузка, кВт | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | КЛ-10кВ яч.5 РУ-10кВ РП-8 - яч.ф.5 РУ-10кВ КТП-101 | 28:01:2024 09:40 | 28:01:2024 10:20 | 0:40 | Прекращение электроснабжения КТП-101 секция 1 от КЛ-10кВ яч.5 РУ-10кВ РП-8 - яч.ф.5 РУ-10кВ КТП-101. Причина - выход из строя КЛ. Неисправность устранена путем переключению на ф.12. Электроснабжение восстанволено. | ООО "Аквамарин-сервис"; ООО "Сервис" | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-1174, ТП-1175, КТП-1176 (п. Марциальные воды) | 19:01:2024 14:20 | 19:01:2024 19:30 | 5:10 | Прекращение электроснабжения от ВЛ-10кВ Л-2п-4. Причина - неисправность не сетях ПАО "Россети Северо-Запад". Электроснабжение восстанволено. | ООО "Санаторий "Марциальные воды" | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | ИТОГО: | 5:50 |  | Итого: | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.02.24 по 29.02.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В феврале 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## март
Аварийные отключения на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" | [5 empty] | с 01.02.24 по 29.02.24. |  |  |  | статистика отключений
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии, кВт*ч | 0.4 | 6, 10↑ | повреждения в сетях ООО "Энерго защита"" | неблагоприятные погодные условия | повреждение устройств по вине третьих лиц | повреждения в сетях ССО и абонентов
1 | В марте 2024г. на сетях Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита" аварийных отключений не происходило | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | 0:00 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0