## Форма 1.1
Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ООО "Энерго защита" за 2022 год
| N | Обосновывающие данные для расчета <*> (вид откл. В/П, кол-во учётных точек) | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 0 | 0 | 68
| 2 | 0 | 0 | 68
| 3 | 0 | 0 | 67
| 4 | 0 | 0 | 72
| 5 | 0 | 0 | 69
| 6 | В,1 | 1.57 | 69
| 7 | В,1 | 5.9 | 75
| 8 | 0 | 0 | 75
| 9 | В,1 | 2.83 | 172
| 10 | 0 | 0 | 176
| 11 | 0 | 0 | 176
| 12 | В,3 | 1.15 | 178
Директор
| ООО "Энерго защита" |  |  |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 1.2
Форма 1.2 Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии | за 2022 год
ООО "Энерго защита"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2022 г. число точек присоединения, Nтп |  | 178
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Т ) пр |  | 11.45
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) |  | 0.00643
Директор
ООО "Энерго защита" |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 1.3
Форма 1.3 Расчет показателя средней продолжительности прекращений
передачи электрической энергии | за 2022 год
ООО "Энерго защита"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 178
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.07725
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.03371
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки при проведении ремонтов плановые отключения (Пsaidi) , час |  | 0
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки при проведении ремонтов (Пsaifi), шт. |  | 0
Директор
ООО "Энерго защита" |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 1.9
Форма 1.9 Данные об экономических и технических характеристиках и (или)
условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2022 год
ООО "Энерго защита"
| Характеристика и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов
1. | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 18.9
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 6.4
2. | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 33.86
3. | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 178
4. | Число разъединителей и выключателей, шт. | 16
5. | Средняя летняя температура, С | 25
6. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7. | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7
Директор
ООО "Энерго защитаг" Ю.В. Хаеров

## Форма 2.1
Форма 2.1 Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энерго защита" за 2022 год
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| факти- ческое (Ф) | плано- вое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно- распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 20 | 20 | 100 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 8 | 8 | 100 | прямая | 2
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 10 | 10 | 100 | прямая | 2
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 120 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Директор
ООО "Энерго защита" |  |  |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 2.2
Форма 2.2 Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энерго защита" за 2022 год
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| факти- ческое (Ф) | плано- вое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации – всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 1 | 1 | 100 | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | 0.2
в том числе, по критерию:
3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказанию этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | - | - | 0.2
7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности |  |  |  |  | 0.58571
Директор
ООО "Энерго защита" |  |  |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 2.3
Форма 2.3 Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энерго защита" за 2022 год
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| факти- ческое (Ф) | плано- вое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п.2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий указанных в в п.2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 1 | 1 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | - | - | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  |  |  |  | 2
Директор
ООО "Энерго защита" |  |  |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 3.1
Форма 3.1 Отчетные данные для расчета значения показателя качества
ООО "Энерго защита"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (N ) заяв_тпр | 4
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его нс направления, шт. (N ) заяв_тпр | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое примоединение к сети (Пзаяв. тпр) | 1
Директор
ООО "Энерго защита" |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 3.2
Форма 3.2 Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2022 г.
ООО "Энерго защита"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N ) сд_тпр | 2
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического нс присоединения, шт. (N ) сд_тпр | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осукществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс. тпр) | 1
Директор
ООО "Энерго защита" |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 3.3
Формса 3.3 Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2022 г.
ООО "Энерго защита"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
№ п/п | Наименование | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (N ) н_тпр | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. (N ) очз_тпр | 0.4
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к элепктрическим сетям сетевой организации (Пнпа. тпр) | 1
Директор
ООО "Энерго защита" |  | Ю.В. Хаеров

## Форма 4.1
Форма 4.1 Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых
услуг сетевой организации
ООО "Энерго защита" за 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | № формулы методических указаний | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.00643
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens), МВт*ч | 4 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.07725
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.03371
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 1.01
7 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1.01
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | 1
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.0802
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.3823
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5.1 методических указаний | не требуется
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5.1.4 методических указаний | 0
Директор
ООО "Энерго защита" |  |  | Ю.В. Хаеров
ё

## Форма 4.2
Форма 4.2 Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых
услуг электросетевой организации за 2022 год
ООО "Энерго защита"
№ п/п | Наименование показателя | № формулы методических указаний | Значение
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
2 | 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
3 | 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
4 | 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5.1.5 методических указаний | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.Не требуется
5 | 5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
6 | 6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5.1.5 методических указаний | 0
7 | 7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5.1.4 методических указаний | 0
8 | 8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 21 | 0
Директор
ООО "Энерго защита" |  |  | Ю.В. Хаеров